## 1. Выработка электроэнергии
Выработка электрической энергии станциями ОАО "ТГК-1", тыс. кВт∙ч
| 2013 | [18 empty] | 2014
| январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1П | июль | август | сентябрь | 3 кв | 9 мес | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | 2013 | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1П | июль | август | сентябрь | 3 кв | 9 мес | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | 2014
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 48276.433 | 43091.065 | 40118.606 | 131486.104 | 23992.7 | 27477.17 | 21682.88 | 73152.75 | 204638.854 | 5187.663 | 13641.674 | 18938.913 | 37768.25 | 242407.104 | 40251.21 | 36102.095 | 43488.279 | 119841.584 | 362248.688 | 39914.229 | 33796.739 | 28937.88 | 102648.848 | 22350.713 | 14875.516 | 4746.07 | 41972.299 | 144621.147 | 0 | 0 | 8095 | 8095 | 152716.147 | 21614.891 | 25044.861 | 27542.223 | 74201.975 | 226918.122
Правобережная ТЭЦ-5 | 203447.756 | 67613.427 | 136951.266 | 408012.449 | 167116.98 | 254042.76 | 173594.01 | 594753.75 | 1002766.199 | 233254.237 | 188716.186 | 261175.069 | 683145.492 | 1685911.691 | 337274.078 | 331904.544 | 187342.039 | 856520.661 | 2542432.351 | 337316.556 | 271960.038 | 216073.935 | 825350.529 | 137225.781 | 172815.395 | 255041.183 | 565082.359 | 1390432.888 | 161994.641 | 161996.736 | 277076.253 | 601067.63 | 1991500.518 | 263345.873 | 283815.704 | 288437.714 | 835599.291 | 2827099.809
Василеостровская ТЭЦ-7 | 99665.597 | 89949.495 | 92808.708 | 282423.8 | 79511.33 | 36444.74 | 18007.91 | 133963.98 | 416387.78 | 15139.317 | 17053.755 | 26114.846 | 58307.918 | 474695.698 | 55909.39 | 78453.866 | 73566.397 | 207929.653 | 682625.347 | 95403.785 | 87315.03 | 92960.086 | 275678.901 | 79303.903 | 35213.079 | 16817.982 | 131334.964 | 407013.865 | 14034.421 | 15029.039 | 23142.831 | 52206.291 | 459220.156 | 65988.218 | 67901.299 | 98515.881 | 232405.398 | 691625.554
Дубровская ТЭЦ-8 | 20387.82 | 15631.712 | 17826.716 | 53846.248 | 12489.53 | 4662.11 | 0 | 17151.64 | 70997.888 | 0 | 0 | 134.908 | 134.908 | 71132.796 | 13010.812 | 12386.776 | 14450.936 | 39848.524 | 110981.324 | 18171.364 | 12647.708 | 12752.648 | 43571.72 | 11479.744 | 4930.324 | 0 | 16410.068 | 59981.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59981.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59981.788
Первомайская ТЭЦ-14 | 264837.401 | 228172.903 | 266936.52 | 759946.824 | 256460.66 | 196628.76 | 128699.15 | 581788.57 | 1341735.394 | 158414.93 | 124601.544 | 145129.616 | 428146.09 | 1769881.484 | 161704.878 | 227752.815 | 226141.582 | 615599.275 | 2385480.757 | 204180.267 | 216982.347 | 195297.859 | 616460.473 | 142122.79 | 150271.06 | 142068.398 | 434462.248 | 1050922.721 | 96878.202 | 129960.605 | 119953.461 | 346792.268 | 1397714.989 | 180825.714 | 192589.186 | 203670.676 | 577085.576 | 1974800.565
Автовская ТЭЦ-15 | 218306.722 | 185048.299 | 199490.796 | 602845.817 | 134159.27 | 69242.84 | 30896.15 | 234298.26 | 837144.077 | 26777.688 | 48584.765 | 63373.906 | 138736.359 | 975880.436 | 130790.997 | 129720.763 | 158246.936 | 418758.696 | 1394639.132 | 139774.437 | 137054.913 | 120163.916 | 396993.266 | 111759.901 | 73270.798 | 38606.496 | 223637.195 | 620630.461 | 23757.349 | 28238.919 | 36209.722 | 88205.99 | 708836.451 | 119622.154 | 116034.078 | 132628.985 | 368285.217 | 1077121.668
Выборгская ТЭЦ-17 | 99918.464 | 94418.706 | 122249.591 | 316586.761 | 86223.01 | 45675.41 | 26278.93 | 158177.35 | 474764.111 | 12442.195 | 30220.247 | 25919.38 | 68581.822 | 543345.933 | 77841.41 | 75267.011 | 90788.262 | 243896.683 | 787242.604 | 89466.682 | 83138.249 | 77640.96 | 250245.891 | 69251.937 | 43230.768 | 16615.884 | 129098.589 | 379344.48 | 13102.106 | 12601.102 | 18785.782 | 44488.99 | 423833.47 | 82592.138 | 78160.5 | 82933.9 | 243686.538 | 667520.008
Северная ТЭЦ-21 | 269832.36 | 231645.832 | 276613.768 | 778091.96 | 235719.2 | 149821.13 | 111439.56 | 496979.89 | 1275071.85 | 101375.344 | 117911.416 | 119136.624 | 338423.384 | 1613495.234 | 191353.088 | 185868.552 | 222108.16 | 599329.8 | 2212825.032 | 240726.656 | 194610.376 | 193417.656 | 628754.688 | 170411.608 | 130008.808 | 115414.44 | 415834.856 | 1044589.544 | 63677.136 | 103435.6 | 112476.432 | 279589.168 | 1324178.712 | 190129.34 | 200705.32 | 207546.32 | 598380.98 | 1922559.692
Южная ТЭЦ-22 | 688091.119 | 583906.347 | 592135.847 | 1864133.313 | 546715.49 | 431468.25 | 285772.97 | 1263956.71 | 3128090.023 | 298890.415 | 289557.514 | 237893.999 | 826341.928 | 3954431.951 | 421323.27 | 430953.352 | 439484.581 | 1291761.203 | 5246193.16 | 523809.977 | 325189.7 | 283674.367 | 1132674.044 | 241965.687 | 309948.665 | 268403.39 | 820317.742 | 1952991.786 | 233608.19 | 241207.812 | 233319.781 | 708135.783 | 2661127.569 | 398874.666 | 417752.069 | 401367.808 | 1217994.543 | 3879122.112
Нарвская ГЭС-13 | 59355.684 | 55498.864 | 58911.892 | 173766.44 | 54870.59 | 61309.21 | 75690.49 | 191870.29 | 365636.73 | 65124.492 | 57252.917 | 46469.702 | 168847.111 | 534483.841 | 47652.114 | 54775.377 | 57683.161 | 160110.652 | 694594.483 | 50983.104 | 43484.157 | 56766.495 | 151233.756 | 56866.006 | 58621.258 | 47910.209 | 163397.473 | 314631.229 | 43860.042 | 39004.971 | 36459.512 | 119324.525 | 433955.754 | 36459.185 | 40034.979 | 38246.808 | 114740.972 | 548696.726
Каскад Вуоксинских ГЭС | 136572.819 | 116192.817 | 126284.658 | 379050.294 | 108019.44 | 128771.75 | 105040.77 | 341831.96 | 720882.254 | 100759.753 | 97098.236 | 95380.526 | 293238.515 | 1014120.769 | 104043.299 | 100624.825 | 98642.927 | 303311.051 | 1317431.811 | 139711.794 | 128704.237 | 140810.743 | 409226.774 | 120962.292 | 122427.074 | 121520.996 | 364910.362 | 774137.136 | 114437.716 | 113641.866 | 106414.981 | 334494.563 | 1108631.699 | 112466.664 | 92570.281 | 101759.609 | 306796.554 | 1415428.253
Каскад Ладожских ГЭС | 122991.452 | 114647.274 | 121831.86 | 359470.586 | 120882.41 | 148946.51 | 136665.07 | 406493.99 | 765964.576 | 107227.439 | 94844.265 | 87443.979 | 289515.683 | 1055480.259 | 60823.839 | 117721.483 | 111809.423 | 290354.745 | 1345834.995 | 138042.07 | 116121.536 | 140383.098 | 394546.704 | 129687.93 | 130737.949 | 131889.193 | 392315.072 | 786861.776 | 112403.412 | 94810.903 | 76144.902 | 283359.217 | 1070220.993 | 73636.312 | 77158.318 | 74501.809 | 225296.439 | 1295517.432
Всего по филиалу "Невский" | 2231683.627 | 1825816.741 | 2052160.228 | 6109660.596 | 1826160.61 | 1554490.64 | 1113767.89 | 4494419.14 | 10604079.736 | 1124593.473 | 1079482.519 | 1127111.468 | 3331187.46 | 13935267.196 | 1641978.385 | 1781531.459 | 1723752.683 | 5147262.527 | 19082529.684 | 2017500.921 | 1651005.03 | 1558879.643 | 5227385.594 | 1293388.292 | 1246350.694 | 1159034.241 | 3698773.227 | 8926158.821 | 877753.215 | 939927.553 | 1048078.657 | 2865759.425 | 11791918.246 | 1545555.155 | 1591766.595 | 1657151.733 | 4794473.483 | 16586391.729
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 169294.209 | 144545.348 | 168953.645 | 482793.202 | 110151.02 | 74168.49 | 47173.29 | 231492.8 | 714286.002 | 20353.304 | 57752.585 | 60736.857 | 138842.746 | 853128.748 | 106214.726 | 104292.882 | 135313.047 | 345820.655 | 1198949.405 | 165878.896 | 139281.923 | 136101.43 | 441262.249 | 109020.968 | 81105.822 | 51126.256 | 241253.046 | 682515.295 | 14090.68 | 58577.064 | 65747.302 | 138415.046 | 820930.341 | 103894.362 | 104938.758 | 132768.132 | 341601.252 | 1162531.593
Каскад Выгских ГЭС | 93051.492 | 83147.329 | 90083.764 | 266282.585 | 90504.68 | 107884.75 | 102569.29 | 300958.72 | 567241.305 | 94293.351 | 86864.316 | 85874.254 | 267031.921 | 834273.226 | 60358.023 | 89398.905 | 106379.566 | 256136.494 | 1090409.717 | 123076.182 | 86650.02 | 101276.76 | 311002.962 | 92762.968 | 72713.441 | 77174.573 | 242650.982 | 553653.944 | 86549.393 | 109889.227 | 77128.329 | 273566.949 | 827220.893 | 77885.857 | 65610.843 | 71358.689 | 214855.389 | 1042076.282
Каскад Кемских ГЭС | 107520.848 | 88080.571 | 86348.199 | 281949.618 | 104434.45 | 149951.83 | 90658.63 | 345044.91 | 626994.528 | 94593.8 | 80980.332 | 63464.614 | 239038.746 | 866033.274 | 64884.778 | 92790.995 | 88529.278 | 246205.051 | 1112238.325 | 112849.49 | 93850.493 | 116152.859 | 322852.842 | 113818.688 | 162173.09 | 151404.665 | 427396.443 | 750249.285 | 131547.732 | 86203.849 | 75099.116 | 292850.697 | 1043099.982 | 84798.174 | 97008.608 | 98438.954 | 280245.736 | 1323345.718
Каскад Сунских ГЭС | 22520.118 | 14113.534 | 15717.063 | 52350.715 | 16646.75 | 28732.07 | 22977.15 | 68355.97 | 120706.685 | 17584.327 | 12164.916 | 8077.857 | 37827.1 | 158533.785 | 12047.507 | 22351.211 | 29099.143 | 63497.861 | 222031.654 | 28890.348 | 21421.076 | 21672.957 | 71984.381 | 14652.935 | 19050.044 | 23996.903 | 57699.882 | 129684.263 | 16571.125 | 11744.954 | 11475.264 | 39791.343 | 169475.606 | 7020.8 | 8495.588 | 7804.34 | 23320.728 | 192796.334
Малые ГЭС | 7493.385 | 5005.428 | 4411.504 | 16910.317 | 5005.31 | 8032.66 | 6639.41 | 19677.38 | 36587.697 | 4928.716 | 3900.109 | 3119.741 | 11948.566 | 48536.263 | 3248.107 | 6471.568 | 6707.174 | 16426.849 | 64963.111 | 5435.981 | 5896.505 | 6236.199 | 17568.685 | 6498.924 | 6287.476 | 6068.787 | 18855.187 | 36423.872 | 4984.57 | 2703.964 | 2080.383 | 9768.917 | 46192.789 | 3359.581 | 5075.25 | 4984.749 | 13419.58 | 59612.369
Всего по филиалу "Карельский" | 399880.052 | 334892.21 | 365514.175 | 1100286.437 | 326742.21 | 368769.8 | 270017.77 | 965529.78 | 2065816.217 | 231753.498 | 241662.258 | 221273.323 | 694689.079 | 2760505.296 | 246753.141 | 315305.561 | 366028.208 | 928086.91 | 3688592.212 | 436130.897 | 347100.017 | 381440.205 | 1164671.119 | 336754.483 | 341329.873 | 309771.184 | 987855.54 | 2152526.659 | 253743.5 | 269119.058 | 231530.394 | 754392.952 | 2906919.611 | 276958.774 | 281129.047 | 315354.864 | 873442.685 | 3780362.296
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 43687.88 | 41622.451 | 51516.532 | 136826.863 | 35550.95 | 21482.56 | 10731.18 | 67764.69 | 204591.553 | 9702.515 | 10263.25 | 11666.795 | 31632.56 | 236224.113 | 34675.374 | 42939.893 | 58964.769 | 136580.036 | 372804.146 | 65346.945 | 57420.176 | 55690.901 | 178458.022 | 44898.2 | 37426.387 | 12279.04 | 94603.627 | 273061.649 | 12752.132 | 14722.827 | 24333.205 | 51808.164 | 324869.813 | 36383.755 | 48239.667 | 61338.724 | 145962.146 | 470831.959
Каскад Нивских ГЭС | 222303.895 | 230000.2 | 286622.326 | 738926.421 | 300037.56 | 287560.95 | 241500.74 | 829099.25 | 1568025.671 | 192616.674 | 206648.942 | 223181.002 | 622446.618 | 2190472.289 | 239086.954 | 212502.329 | 208135.229 | 659724.512 | 2850196.797 | 218013.239 | 158796.965 | 183122.3 | 559932.504 | 143256.726 | 188569.033 | 222323.056 | 554148.815 | 1114081.319 | 224098.792 | 269857.505 | 258412.079 | 752368.376 | 1866449.695 | 230584.677 | 199916.485 | 245966.791 | 676467.953 | 2542917.648
Каскад Пазских ГЭС | 100497.933 | 88833.309 | 99832.071 | 289163.313 | 90241.33 | 98621.96 | 81774.01 | 270637.3 | 559800.613 | 65627.864 | 63289.234 | 49146.031 | 178063.129 | 737863.742 | 50950.145 | 49560.968 | 50344.051 | 150855.164 | 888718.908 | 74662.273 | 65065.56 | 64935.181 | 204663.014 | 59452.454 | 61707.694 | 57238.49 | 178398.638 | 383061.652 | 60789.929 | 52428.682 | 55295.845 | 168514.456 | 551576.108 | 60063.226 | 54010.357 | 56481.909 | 170555.492 | 722131.6
Каскад Туломских ГЭС | 100773.982 | 90392.979 | 108871.195 | 300038.156 | 98695.27 | 95432.94 | 130385.12 | 324513.33 | 624551.486 | 132331.018 | 100403.206 | 51912.017 | 284646.241 | 909197.727 | 40583.126 | 46071.05 | 64890.671 | 151544.847 | 1060742.57 | 62499.085 | 49241.516 | 63042.544 | 174783.145 | 76400.467 | 61088.796 | 76160.264 | 213649.527 | 388432.672 | 108227.102 | 105625.58 | 97162.867 | 311015.549 | 699448.221 | 102398.707 | 94786.549 | 87355.77 | 284541.026 | 983989.247
Каскад Серебрянских ГЭС | 94185.774 | 97576.521 | 115022.654 | 306784.949 | 123146.96 | 156424.97 | 146986.59 | 426558.52 | 733343.469 | 170829.129 | 117552.204 | 72439.999 | 360821.332 | 1094164.801 | 66811.223 | 112626.341 | 69716.703 | 249154.267 | 1343319.069 | 79413.619 | 42217.079 | 86584.885 | 208215.583 | 106053.664 | 96602.117 | 230755.199 | 433410.98 | 641626.563 | 208198.892 | 70940.73 | 67804.384 | 346944.006 | 988570.569 | 113357.194 | 132885.917 | 88103.963 | 334347.074 | 1322917.643
Всего по филиалу "Кольский" | 561449.464 | 548425.46 | 661864.778 | 1771739.702 | 647672.07 | 659523.38 | 611377.64 | 1918573.09 | 3690312.792 | 571107.2 | 498156.836 | 408345.844 | 1477609.88 | 5167922.672 | 432106.822 | 463700.581 | 452051.423 | 1347858.826 | 6515781.49 | 499935.161 | 372741.296 | 453375.811 | 1326052.268 | 430061.511 | 445394.027 | 598756.049 | 1474211.587 | 2800263.855 | 614066.847 | 513575.324 | 503008.38 | 1630650.551 | 4430914.406 | 542787.559 | 529838.975 | 539247.157 | 1611873.691 | 6042788.097
Мурманская ТЭЦ | 2514.51 | 2299.956 | 2444.124 | 7258.59 | 2127.06 | 0 | 0 | 2127.06 | 9385.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9385.65 | 2144.43 | 2215.59 | 2504.446 | 6864.466 | 16250.116 | 2620.469 | 2242.597 | 2399.636 | 7262.702 | 2316 | 0 | 0 | 2316 | 9578.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9578.702 | 2216.066 | 2312.203 | 2532.044 | 7060.313 | 16639.015
Всего ТГК-1 без учета Мурманской ТЭЦ | 3193013.143 | 2709134.411 | 3079539.181 | 8981686.735 | 2800574.89 | 2582783.82 | 1995163.3 | 7378522.01 | 16360208.745 | 1927454.171 | 1819301.613 | 1756730.635 | 5503486.419 | 21863695.164 | 2320838.348 | 2560537.601 | 2541832.314 | 7423208.263 | 29286903.386 | 2953566.979 | 2370846.343 | 2393695.659 | 7718108.981 | 2060204.286 | 2033074.594 | 2067561.474 | 6160840.354 | 13878949.335 | 1745563.562 | 1722621.935 | 1782617.431 | 5250802.928 | 19129752.263 | 2365301.488 | 2402734.617 | 2511753.754 | 7279789.859 | 26409542.122
Всего ТГК-1 с учетом Мурманской ТЭЦ | 3195527.653 | 2711434.367 | 3081983.305 | 8988945.325 | 2802701.95 | 2582783.82 | 1995163.3 | 7380649.07 | 16369594.395 | 1927454.171 | 1819301.613 | 1756730.635 | 5503486.419 | 21873080.814 | 2322982.778 | 2562753.191 | 2544336.76 | 7430072.729 | 29303153.502 | 2956187.448 | 2373088.94 | 2396095.295 | 7725371.683 | 2062520.286 | 2033074.594 | 2067561.474 | 6163156.354 | 13888528.037 | 1745563.562 | 1722621.935 | 1782617.431 | 5250802.928 | 19139330.965 | 2367517.554 | 2405046.82 | 2514285.798 | 7286850.172 | 26426181.137
Всего ТЭС | 2128260.271 | 1727945.541 | 1968046.119 | 5824251.931 | 1690217.2 | 1311114.22 | 854276.03 | 3855607.45 | 9679859.381 | 881537.608 | 898302.936 | 970220.913 | 2750061.457 | 12429920.838 | 1572493.663 | 1657858.139 | 1652399.434 | 4882751.236 | 17312672.062 | 1922610.263 | 1561639.796 | 1415111.274 | 4899361.333 | 1142107.232 | 1053096.622 | 921119.139 | 3116322.993 | 8015684.326 | 633894.857 | 765769.704 | 919139.769 | 2318804.33 | 10334488.656 | 1465487.177 | 1537493.645 | 1639282.407 | 4642263.229 | 14976751.885
Всего ГЭС | 1067267.382 | 983488.826 | 1113937.186 | 3164693.394 | 1112484.75 | 1271669.6 | 1140887.27 | 3525041.62 | 6689735.014 | 1045916.563 | 920998.677 | 786509.722 | 2753424.962 | 9443159.976 | 750489.115 | 904895.052 | 891937.326 | 2547321.493 | 11990481.44 | 1033577.185 | 811449.144 | 980984.021 | 2826010.35 | 920413.054 | 979977.972 | 1146442.335 | 3046833.361 | 5872843.711 | 1111668.705 | 956852.231 | 863477.662 | 2931998.598 | 8804842.309 | 902030.377 | 867553.175 | 875003.391 | 2644586.943 | 11449429.252

## 2. Отпуск теплоэнергии
Отпуск тепловой энергии станциями ОАО "ТГК-1", Гкал
| 2013 | [18 empty] | 2014
| январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1П | июль | август | сентябрь | 3 кв | 9 мес | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | 2013 | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | 1П | июль | август | сентябрь | 3 кв | 9 мес | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | 2014
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 431977 | 336422 | 406589 | 1174988 | 255879 | 102930 | 46474 | 405283 | 1580271 | 34608 | 42936 | 74211 | 151755 | 1732026 | 234159 | 246948 | 305283 | 786390 | 2518416 | 371083 | 298638 | 274884 | 944605 | 218495 | 103116 | 38965 | 360576 | 1305181 | 37972 | 38693 | 57471 | 134136 | 1439317 | 245387 | 289426 | 326034 | 860847 | 2300164
Правобережная ТЭЦ-5 | 340281 | 267010 | 319137 | 926428 | 216642 | 95089 | 56571 | 368302 | 1294730 | 66658 | 61704 | 87958 | 216320 | 1511050 | 201605 | 213187 | 253649 | 668441 | 2179491 | 297310 | 242823 | 227013 | 767146 | 190827 | 95216 | 69729 | 355772 | 1122918 | 64066 | 55841 | 83258 | 203165 | 1326083 | 214391 | 239568 | 267143 | 721102 | 2047185
Василеостровская ТЭЦ-7 | 319698 | 249983 | 301880 | 871561 | 188205 | 76696 | 42237 | 307138 | 1178699 | 33545 | 30319 | 58432 | 122296 | 1300995 | 177618 | 183307 | 231403 | 592328 | 1893323 | 279639 | 223655 | 208462 | 711756 | 166780 | 82498 | 38860 | 288138 | 999894 | 27460 | 32451 | 52942 | 112853 | 1112747 | 186144 | 215034 | 243365 | 644543 | 1757290
Дубровская ТЭЦ-8 | 38352 | 30023 | 37047 | 105422 | 23636 | 10703 | 7840 | 42179 | 147601 | 6793 | 3651 | 7677 | 18121 | 165722 | 22442 | 22634 | 27617 | 72693 | 238415 | 34210 | 25132 | 25134 | 84476 | 20775 | 11249 | 7605 | 39629 | 124105 | 3963 | 6008 | 7017 | 16988 | 141093 | 23204 | 26426 | 29132 | 78762 | 219855
Первомайская ТЭЦ-14 | 276853 | 213885 | 297079 | 787817 | 196151 | 76342 | 40653 | 313146 | 1100963 | 53081 | 8001 | 51068 | 112150 | 1213113 | 148889 | 182364 | 226500 | 557753 | 1770866 | 270048 | 213614 | 203433 | 687095 | 162942 | 78696 | 12305 | 253943 | 941038 | 35138 | 49150 | 52644 | 136932 | 1077970 | 172727 | 205315 | 221677 | 599719 | 1677689
Автовская ТЭЦ-15 | 563566 | 450054 | 513950 | 1527570 | 344297 | 161096 | 79612 | 585005 | 2112575 | 40778 | 93427 | 125660 | 259865 | 2372440 | 340216 | 332363 | 395803 | 1068382 | 3440822 | 469180 | 381268 | 349309 | 1199757 | 282914 | 167884 | 102394 | 553192 | 1752949 | 77160 | 60006 | 116158 | 253324 | 2006273 | 322182 | 365105 | 412476 | 1099763 | 3106036
Выборгская ТЭЦ-17 | 201480 | 157192 | 192679 | 551351 | 122731 | 52548 | 33123 | 208402 | 759753 | 17783 | 25457 | 47831 | 91071 | 850824 | 116595 | 121517 | 151484 | 389596 | 1240420 | 182177 | 145444 | 135358 | 462979 | 112918 | 59591 | 33077 | 205586 | 668565 | 23567 | 23920 | 36430 | 83917 | 752482 | 119529 | 138217 | 156274 | 414020 | 1166502
Северная ТЭЦ-21 | 412667 | 339656 | 414204 | 1166527 | 335466 | 196355 | 139698 | 671519 | 1838046 | 78632 | 122181 | 154693 | 355506 | 2193552 | 267835 | 295617 | 347518 | 910970 | 3104522 | 380501 | 308532 | 314554 | 1003587 | 276096 | 194353 | 159820 | 630269 | 1633856 | 77012 | 103503 | 135442 | 315957 | 1949813 | 293271 | 331813 | 350966 | 976050 | 2925863
Южная ТЭЦ-22 | 661292 | 509614 | 608403 | 1779309 | 394502 | 180776 | 105804 | 681082 | 2460391 | 112614 | 97219 | 139137 | 348970 | 2809361 | 361649 | 387818 | 482369 | 1231836 | 4041197 | 583055 | 466551 | 437371 | 1486977 | 352695 | 190692 | 85803 | 629190 | 2116167 | 80007 | 79393 | 124917 | 284317 | 2400484 | 382891 | 445543 | 505504 | 1333938 | 3734422
Котельные | 853 | 658 | 853 | 2364 | 424 | 99 | 0 | 523 | 2887 | 0 | 0 | 127 | 127 | 3014 | 387 | 473 | 625 | 1485 | 4499 | 853 | 565 | 575 | 1993 | 386 | 149 | 0 | 535 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2528 | 487 | 411 | 438 | 1336 | 3864
Всего по филиалу "Невский" | 3247019 | 2554497 | 3091821 | 8893337 | 2077933 | 952634 | 552012 | 3582579 | 12475916 | 444492 | 484895 | 746794 | 1676181 | 14152097 | 1871395 | 1986228 | 2422251 | 6279874 | 20431971 | 2868056 | 2306222 | 2176093 | 7350371 | 1784828 | 983444 | 548558 | 3316830 | 10667201 | 426345 | 448965 | 666279 | 1541589 | 12208790 | 1960213 | 2256858 | 2513009 | 6730080 | 18938870
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 258341 | 212186 | 258073 | 728600 | 161649 | 91016 | 42589 | 295254 | 1023854 | 13048 | 37789 | 63880 | 114717 | 1138571 | 159566 | 162245 | 203900 | 525711 | 1664282 | 266504 | 193409 | 193245 | 653158 | 160277 | 98407 | 44365 | 303049 | 956207 | 11133 | 38831 | 47527 | 97491 | 1053698 | 170480 | 185724 | 222033 | 578237 | 1631935
Всего по филиалу "Карельский" | 258341 | 212186 | 258073 | 728600 | 161649 | 91016 | 42589 | 295254 | 1023854 | 13048 | 37789 | 63880 | 114717 | 1138571 | 159566 | 162245 | 203900 | 525711 | 1664282 | 266504 | 193409 | 193245 | 653158 | 160277 | 98407 | 44365 | 303049 | 956207 | 11133 | 38831 | 47527 | 97491 | 1053698 | 170480 | 185724 | 222033 | 578237 | 1631935
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 143556 | 127206 | 143445 | 414207 | 102524 | 78385 | 31990 | 212899 | 627106 | 29648 | 31484 | 42600 | 103732 | 730838 | 110858 | 132439 | 195643 | 438940 | 1169778 | 235733 | 173008 | 170788 | 579529 | 147000 | 116491 | 54149 | 317640 | 897169 | 46203 | 45698 | 96555 | 188456 | 1085625 | 147675 | 166957 | 196586 | 511218 | 1596843
Электрические бойлерные | 282 | 201 | 219 | 702 | 189 | 129 | 15 | 333 | 1035 | 105.3 | 171.8 | 142.9 | 420 | 1455 | 204 | 225 | 173 | 602 | 2057 | 395 | 237 | 227 | 859 | 213 | 181 | 153.49 | 547.49 | 1406.49 | 102.56 | 101.2 | 195 | 398.76 | 1805.25 | 232 | 233.4 | 194.9 | 660.3 | 2465.55
Всего по филиалу "Кольский" | 143838 | 127407 | 143664 | 414909 | 102713 | 78514 | 32005 | 213232 | 628141 | 29753.3 | 31655.8 | 42742.9 | 104152 | 732293 | 111062 | 132664 | 195816 | 439542 | 1171835 | 236128 | 173245 | 171015 | 580388 | 147213 | 116672 | 54302.49 | 318187.49 | 898575.49 | 46305.56 | 45799.2 | 96750 | 188854.76 | 1087430.25 | 147907 | 167190.4 | 196780.9 | 511878.3 | 1599308.55
Мурманская ТЭЦ | 266857 | 244197 | 278822 | 789876 | 211137 | 167915 | 41945 | 420997 | 1210873 | 31082 | 32084 | 74674 | 137840 | 1348713 | 201611 | 230081 | 266519 | 698211 | 2046924 | 317639 | 239097 | 236347 | 793083 | 213817 | 201915 | 60731 | 476463 | 1269546 | 29082 | 28566 | 133784 | 191432 | 1460978 | 210668 | 228209 | 269062 | 707939 | 2168917
Всего ТГК-1 без учета Мурманской ТЭЦ | 3649198 | 2894090 | 3493558 | 10036846 | 2342295 | 1122164 | 626606 | 4091065 | 14127911 | 487293.3 | 554339.8 | 853416.9 | 1895050 | 16022961 | 2142023 | 2281137 | 2821967 | 7245127 | 23268088 | 3370688 | 2672876 | 2540353 | 8583917 | 2092318 | 1198523 | 647225.49 | 3938066.49 | 12521983.49 | 483783.56 | 533595.2 | 810556 | 1827934.76 | 14349918.25 | 2278600 | 2609772.4 | 2931822.9 | 7820195.3 | 22170113.55
Всего ТГК-1 с учетом Мурманской ТЭЦ | 3916055 | 3138287 | 3772380 | 10826722 | 2553432 | 1290079 | 668551 | 4512062 | 15338784 | 518375.3 | 586423.8 | 928090.9 | 2032890 | 17371674 | 2343634 | 2511218 | 3088486 | 7943338 | 25315012 | 3688327 | 2911973 | 2776700 | 9377000 | 2306135 | 1400438 | 707956.49 | 4414529.49 | 13791529.49 | 512865.56 | 562161.2 | 944340 | 2019366.76 | 15810896.25 | 2489268 | 2837981.4 | 3200884.9 | 8528134.3 | 24339030.55

## 3. УРУТ
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии
| 2013 | [13 empty] | 2014
| 1 кв |  | 2 кв |  | 1 П |  | 3 кв |  | 9 мес |  | 4 кв |  | 2013 |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 1 П |  | 3 кв |  | 9 мес |  | 4 кв |  | 2014
| на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 378.594 | 158.329 | 450.662 | 179.539 | 403.958 | 163.769 | 524.74 | 197.727 | 422.957 | 166.744 | 424.789 | 157.412 | 423.58 | 163.83 | 402.087 | 164.037 | 473.3 | 175 | 421.765 | 167.054 | 540.578 | 194.318 | 427.511 | 169.595 | 445.858 | 160.001 | 433.401 | 166.004
Правобережная ТЭЦ-5 | 254.342 | 145.29 | 264.416 | 142.378 | 260.409 | 144.462 | 263.065 | 148.854 | 261.502 | 145.09 | 233.953 | 134.001 | 252.13 | 141.69 | 202.861 | 140.055 | 228.1 | 138 | 213.099 | 139.396 | 235.761 | 130.081 | 219.973 | 137.969 | 204.927 | 133.318 | 215.519 | 136.331
Василеостровская ТЭЦ-7 | 304.874 | 138.911 | 307.886 | 142.519 | 305.827 | 139.851 | 408.786 | 184.659 | 317.312 | 144.063 | 301.413 | 137.199 | 312.477 | 141.916 | 269.109 | 140.242 | 320.3 | 144.1 | 302.933 | 135.03 | 374.782 | 171.976 | 310.292 | 138.777 | 303.678 | 137.403 | 308.06 | 138.273
Дубровская ТЭЦ–8 | 401.633 | 140.16 | 474.474 | 180.042 | 418.485 | 151.557 | 584.683 | 243.916 | 418.761 | 161.656 | 469.189 | 154.926 | 436.346 | 159.604 | 435.692 | 146.053 | 509.8 | 187.1 | 455.285 | 159.147 | 0 | 253.885 | 455.285 | 170.554 | 0 | 181.737 | 455.285 | 174.561
Первомайская ТЭЦ -14 | 245.178 | 143.679 | 259.197 | 159.667 | 251.246 | 148.227 | 286.745 | 200.945 | 259.796 | 153.1 | 225.657 | 148.637 | 251.015 | 151.695 | 225.511 | 151.298 | 270.3 | 160.5 | 243.887 | 153.865 | 303.138 | 206.475 | 258.377 | 160.472 | 232.762 | 157.365 | 250.914 | 159.361
Автовская ТЭЦ-15 | 319.765 | 124.408 | 340.572 | 127.813 | 325.401 | 125.351 | 459.828 | 149.67 | 343.147 | 128.015 | 357.977 | 122.545 | 347.561 | 126.316 | 348.418 | 127.378 | 342 | 129.1 | 346.145 | 127.915 | 399.778 | 140.606 | 352.06 | 129.518 | 333.038 | 130.225 | 345.477 | 129.768
Выборгская ТЭЦ-17 | 295.509 | 132.458 | 315.153 | 142.014 | 301.994 | 135.079 | 387.87 | 143.02 | 312.302 | 135.929 | 257.875 | 131.847 | 295.227 | 134.647 | 264.036 | 129.174 | 306.1 | 137.5 | 278.037 | 131.728 | 400.578 | 148.73 | 289.216 | 133.624 | 262.961 | 128.61 | 279.447 | 131.845
Северная ТЭЦ-21 | 271.459 | 125.33 | 285.881 | 126.2 | 277.043 | 125.648 | 312.603 | 136.287 | 284.446 | 127.372 | 265.658 | 124.014 | 279.379 | 126.387 | 260.683 | 121.766 | 273 | 124.4 | 265.544 | 122.794 | 311.441 | 134.626 | 275.212 | 124.711 | 261.306 | 120.815 | 270.879 | 123.411
Южная ТЭЦ-22 | 257.972 | 137.329 | 266.784 | 135.696 | 261.54 | 136.877 | 248.152 | 132.433 | 258.723 | 136.325 | 247.353 | 135.544 | 255.957 | 136.087 | 249.069 | 142.361 | 239.5 | 134.9 | 244.998 | 140.149 | 260.904 | 134.674 | 249.285 | 139.501 | 239.9 | 139.008 | 246.351 | 139.325
В среднем по филиалу "Невский" | 273.275 | 137.589 | 279.691 | 141.846 | 275.886 | 138.812 | 286.483 | 154.13 | 278.308 | 140.626 | 262.804 | 135.548 | 273.999 | 139.065 | 253.392 | 139.49 | 264.8 | 140.2 | 258.861 | 139.116 | 276.807 | 151.411 | 263.06 | 140.662 | 249.849 | 138.352 | 258.949 | 139.841
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 273.472 | 127.059 | 296.918 | 135.544 | 280.906 | 129.506 | 335.006 | 149.524 | 289.568 | 131.523 | 265.17 | 128.068 | 282.592 | 130.432 | 269.059 | 127.171 | 289.2 | 134.4 | 276.068 | 129.463 | 347.191 | 155.922 | 287.936 | 131.911 | 258.511 | 124.726 | 279.329 | 129.365
В среднем по филиалу "Карельский" | 273.472 | 127.059 | 296.918 | 135.544 | 280.906 | 129.506 | 335.006 | 149.524 | 289.568 | 131.523 | 265.17 | 128.068 | 282.592 | 130.432 | 269.059 | 127.171 | 289.2 | 134.4 | 276.068 | 129.463 | 347.191 | 155.922 | 287.936 | 131.911 | 258.511 | 124.726 | 279.329 | 129.365
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 321.012 | 146.627 | 333.539 | 147.187 | 324.988 | 146.817 | 397.106 | 158.572 | 333.553 | 148.486 | 312.982 | 141.555 | 325.938 | 145.885 | 314.237 | 141.337 | 332 | 143.3 | 320.256 | 142.038 | 353.257 | 144.989 | 325.257 | 142.55 | 313.509 | 140.308 | 321.61 | 141.832
В среднем по филиалу "Кольский" | 321.012 | 146.627 | 333.539 | 147.187 | 324.988 | 146.817 | 397.106 | 158.572 | 333.553 | 148.486 | 312.982 | 141.555 | 325.938 | 145.885 | 314.237 | 141.337 | 332 | 143.3 | 320.256 | 142.038 | 353.257 | 144.989 | 325.257 | 142.55 | 313.509 | 140.308 | 321.61 | 141.832
В среднем по ОАО "ТГК-1" | 274.299 | 137.197 | 281.494 | 141.67 | 277.167 | 138.492 | 289.831 | 154.094 | 279.98 | 140.338 | 264.214 | 135.369 | 275.562 | 138.791 | 256.823 | 138.677 | 268.4 | 140 | 262.2 | 138.588 | 282.333 | 150.989 | 266.757 | 140.162 | 252.262 | 137.472 | 262.267 | 139.213
Мурманская ТЭЦ | - | 175.12 | - | 173.35 | - | 174.52 | - | 174.63 | - | 174.53 | - | 174.83 | - | 174.63 | - | 174.38 | - | 173.08 | - | 173.9 | - | 173.16 | - | 173.81 | - | 174.71 | - | 174.1

## 4. КИУМ
Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ), %
| 2013 | [20 empty] | 2014
| 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 1 П |  |  | 3 кв |  |  | 9 мес |  |  | 4 кв |  |  | 2013 |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 1П |  |  | 3 кв |  |  | 9 мес |  |  | 4 кв |  |  | 2014
| ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ
Филиал «Невский» | 62.8987 | 60.0107 | 62.45 | 43.4203 | 61.1669 | 46.2259 | 53.2054 | 60.592 | 54.3631 | 31.171 | 48.3659 | 33.8894 | 45.8302 | 56.4718 | 47.5029 | 53.0897 | 48.5059 | 52.3651 | 47.6507 | 54.464 | 48.7232 | 52.7736 | 62.2898 | 54.2888 | 33.9 | 59.4 | 38 | 43.3 | 60.8 | 46.1 | 25.7212 | 47.0368 | 29.1152 | 37.3789 | 56.3391 | 40.3908 | 50.119 | 41.2722 | 48.7104 | 40.5901 | 52.424 | 42.4744
Филиал «Карельский» | 79.8269 | 45.1123 | 55.7505 | 37.8553 | 53.0373 | 48.3849 | 58.7252 | 49.0967 | 52.0473 | 22.4577 | 40.078 | 34.6783 | 46.5032 | 46.0574 | 46.194 | 55.9363 | 41.6139 | 46.003 | 48.8808 | 44.8486 | 46.0843 | 72.96 | 52.8502 | 59.0128 | 39.5 | 53.9 | 49.5 | 56.1 | 53.4 | 54.2 | 22.3886 | 44.0233 | 37.3934 | 44.7481 | 50.2406 | 48.5574 | 55.2538 | 42.1773 | 46.4793 | 47.3961 | 48.3622 | 48.0609
Филиал «Кольский» | 22.1773 | 47.4667 | 43.6249 | 11.6646 | 53.1443 | 47.2142 | 17.079 | 50.3212 | 45.42 | 5.3858 | 41.0687 | 35.9673 | 13.2321 | 47.2031 | 42.2455 | 23.2545 | 34.4028 | 32.8089 | 15.7131 | 43.9767 | 39.8732 | 31.0599 | 33.3183 | 32.9954 | 16.3 | 39.6 | 36.3 | 23.6 | 36.5 | 34.6 | 8.821 | 44.8423 | 39.6925 | 18.6403 | 39.3005 | 36.3468 | 24.8519 | 41.6348 | 39.2355 | 20.206 | 39.8889 | 37.0749
ОАО «ТГК-1» | 61.3293 | 49.9688 | 56.7808 | 41.0902 | 55.0469 | 46.7534 | 51.267 | 52.5219 | 51.7728 | 29.0056 | 42.6061 | 34.5242 | 43.8205 | 49.1803 | 45.9858 | 51.4272 | 39.3465 | 46.5252 | 45.7272 | 46.6825 | 46.1135 | 52.7448 | 44.5301 | 49.4075 | 33.2 | 47.5 | 39 | 42.9 | 46 | 44.2 | 24.457 | 45.1958 | 32.8823 | 36.6987 | 45.7692 | 40.3822 | 48.8886 | 41.6531 | 45.9866 | 39.7712 | 44.7252 | 41.7774
Мурманская ТЭЦ | 28 | - | - | 8.1 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 11.94 | - | - | 25.91 | - | - | 15.46 | - | - | 28.02 | - | - | 8.8 | - | - | 18.4 | - | - | - | - | - | 12.18 | - | - | 26.63 | - |  | 15.83 | - | -

## 5. Реализация э.э. и мощности
Реализация электроэнергии и мощности
| 2013 | [6 empty] | 2014
| 1 кв | 2 кв | 1 П | 3 кв | 9 мес | 4 кв | 2013 | 1 кв | 2 кв | 1 П | 3 кв | 9 мес | 4 кв | 2014
Реализация электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РД | 1465404.598 | 1342184.68 | 2807589.278 | 1160398.981 | 3967988.259 | 1452869.489 | 5420857.745 | 1623769.446 | 1409224.333 | 3032993.779 | 1128420.427 | 4161414.206 | 1705459.415 | 5866873.621
РСВ | 8235886.419 | 6704429.65 | 14940316.069 | 4938931.528 | 19879247.597 | 6495728.683 | 26374976.285 | 6419099.25 | 5109683.217 | 11528782.467 | 4558839.776 | 16087622.243 | 5984654.44 | 22072276.683
БР | 237440.551 | 294810.76 | 532251.311 | 285268.109 | 817519.42 | 287778.715 | 1105298.132 | 215183.923 | 272370.855 | 487554.778 | 273860.2 | 761414.978 | 262038.776 | 1023453.754
Экспорт | 325953.5275 | 143537.12 | 469490.6475 | 115592.907 | 585083.5545 | 106939.428 | 692022.9845 | 165087.797 | 90557.136 | 255644.933 | 63363.882 | 319008.815 | 166619.474 | 485628.289
Розница | 17522.969 | 19890.45 | 37413.419 | 12107.884 | 49521.303 | 16951.796 | 66473.1 | 17864.253 | 19110.382 | 36974.635 | 9938.439 | 46913.074 | 13824.087 | 60737.161
ИТОГО | 10282208.0645 | 8504852.66 | 18787060.7245 | 6512299.409 | 25299360.1335 | 8360268.111 | 33659628.2445 | 8441004.669 | 6900945.923 | 15341950.592 | 6034422.724 | 21376373.316 | 8132596.192 | 29508969.508
Реализация мощности (МВт, среднемесячные значения)
РД | 1630.6407 | 1402.28 | 1516.4603 | 1193.481 | 1408.8006 | 1592.4497 | 1454.7121 | 1512.97 | 1227.9817 | 1370.4758 | 1125.7797 | 1288.9104 | 1454.2117 | 1330.2357
ДПМ | 1172.4613 | 1191.95 | 1182.2057 | 1124.7947 | 1163.0687 | 1244.0957 | 1183.3242 | 1222.51 | 1203.4637 | 1212.9868 | 1176.3133 | 1200.7623 | 1213.7343 | 1204.0053
Вынужденные | 41.0093 | 28.93 | 34.9697 | 16.347 | 28.7621 | 49.023 | 33.8262 | 36.81 | 113.0737 | 74.9418 | 126.3863 | 92.09 | 174.191 | 112.6153
КОМ | 2932.5537 | 2907.91 | 2920.2318 | 2645.68 | 2828.7146 | 2993.1973 | 2869.8354 | 2501.5 | 2506.2343 | 2503.8672 | 2144.438 | 2384.0574 | 2511.135 | 2415.8268
ИТОГО | 5776.665 | 5531.07 | 5653.8675 | 4980.3027 | 5429.3459 | 5878.7657 | 5541.6978 | 5273.79 | 5050.7533 | 5162.2717 | 4572.9173 | 4965.8202 | 5353.272 | 5062.6832

## 6. Покупка э.э. и мощности
Покупка электроэнергии и мощности
| 2013 | [6 empty] | 2014
| 1 кв | 2 кв | 1П | 3 кв | 9 мес | 4 кв | 2013 | 1 кв | 2 кв | 1 П | 3 кв | 9 мес | 4 кв | 2014
Покупка электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РСВ | 1666537.72 | 1271247.08 | 2937784.8 | 1057886.532 | 3995671.332 | 1125158.044 | 5120829.376 | 1004625.69 | 841674.797 | 1846300.487 | 743945.851 | 2590246.338 | 1016817.923 | 3607064.261
БР | 346095.62 | 323761.72 | 669857.34 | 296587.143 | 966444.483 | 415670.153 | 1382114.636 | 339399.94 | 319626.081 | 659026.021 | 355326.13 | 1014352.151 | 441293.756 | 1455645.907
ИТОГО | 2012633.34 | 1595008.8 | 3607642.14 | 1354473.675 | 4962115.815 | 1540828.197 | 6502944.012 | 1344025.63 | 1161300.878 | 2505326.508 | 1099271.981 | 3604598.489 | 1458111.679 | 5062710.168
Покупка мощности (МВт, среднемесячные значения)
ДПМ | 22.7807 | 12.18 | 17.4803 | 11.004 | 15.3216 | 8.957 | 13.7304 | 14.25 | 11.3293 | 12.7913 | 8.5147 | 11.3647 | 16.891 | 12.7462
Вынужденные | 0.214 | 0.04 | 0.127 | 0.67067 | 0.30822 | 0.288 | 0.30317 | 0.33 | 0.40567 | 0.36783 | 0.514 | 0.41656 | 0.15367 | 0.35083
КОМ | 188.16 | 101.61 | 144.885 | 93.0067 | 127.5922 | 68.0527 | 112.7073 | 113.31 | 78.1763 | 95.7417 | 61.548 | 84.3448 | 125.243 | 94.5693
ГЭС/АЭС | 5.08 | 2.46 | 3.77 | 2.2253 | 3.2551 | 1.6843 | 2.8624 | 2.66 | 1.965 | 2.3132 | 1.4833 | 2.0361 | 2.6983 | 2.2017
ИТОГО | 216.2347 | 116.29 | 166.2623 | 106.9067 | 146.4771 | 78.982 | 129.6033 | 130.55 | 91.8763 | 111.214 | 72.06 | 98.1621 | 144.986 | 109.8681